Мълниеприемник с изпреварващо действие EUROSTAR ES.15

- Каталожен номер – ЕЕ1-401

- Стандарт международен – NF C 17-102; EN 50164; IEC 61643  и IEC 62305

- Стандарт по БДС – EN 62305-1÷4 и NF C 17-2011

- Test report - №43353/27.04.2012

- Марка - EUROSTAR

- Модел – ES.15

- Време на изпреварване ∆Т(µs) – 15 микросекунди

- Материал – неръждаема стомана, дуралуминий, полиацетал

- Размери – Н 25 см. ; D 13 см.

- Тегло – 2,4 кг.

- Цвят базов - сребрист